## Bahía Herradura 2010
CUERPO DE AGUA | Laboratorio | Codigo de informe de laboratorio | PARAMETRO | VALOR (INFORME LABORATORIO) | VALOR (LUEGO DE APLICADO EL CRITERIO) | UNIDAD | FECHA MUESTREO | SEMESTRE | CRITERIO (SE APLICA A VALORES BAJO LIMITE DE DETECCIÓN) | Coordenada X POAL (latidud decimal) | Coordenada Y POAL (longitud decimal) | MATRIZ | TOPONIMO | CODIGO ANTIGUO | CODIGO NUEVO ESTACION | PROFUNDIDAD ESTACIÓN(mts)
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Fosforo Total | <0.02 | 0.01 | mg/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Fosforo Total | <0.02 | 0.01 | mg/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Amonio | <0.04 | 0.02 | mg/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Amonio | <0.04 | 0.02 | mg/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Cadmio Disuelto | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Cadmio Total | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Cobre Disuelto | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Cobre Total | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Cromo Disuelto | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Cromo Total | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Plomo Disuelto | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Plomo Total | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Cadmio Disuelto | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Cadmio Total | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Cobre Disuelto | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Cobre Total | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Cromo Disuelto | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Cromo Total | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Plomo Disuelto | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Plomo Total | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | HAPs | <0.1 | 0.05 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | HAPs | <0.1 | 0.05 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Zinc Disuelto | 0.06 | 0.06 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Zinc Disuelto | 0.07 | 0.07 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Fosfato | <0.15 | 0.075 | mg/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Fosfato | <0.15 | 0.075 | mg/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Zinc Total | 0.08 | 0.08 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Zinc Total | 0.09 | 0.09 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Nitrogeno Total Kjeldahl | 0.28 | 0.28 | mg/L | 2010-04-27 | 1 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Nitrogeno Total Kjeldahl | 0.32 | 0.32 | mg/L | 2010-04-27 | 1 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Nitrogeno-Nitrato | 0.46 | 0.46 | mg/L | 2010-04-27 | 1 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Mercurio Disuelto | <1 | 0.5 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Mercurio Total | <1 | 0.5 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Mercurio Disuelto | <1 | 0.5 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Mercurio Total | <1 | 0.5 | ug/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Nitrogeno-Nitrato | 0.68 | 0.68 | mg/L | 2010-04-27 | 1 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Aceites y Grasas | <5 | 2.5 | mg/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Aceites y Grasas | <5 | 2.5 | mg/L | 2010-04-27 | 1 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Oxigeno Disuelto | 7.72 | 7.72 | mg/L | 2010-04-27 | 1 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Oxigeno Disuelto | 7.74 | 7.74 | mg/L | 2010-04-27 | 1 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Coliformes Fecales | 11 | 11 | NMP/100 ml | 2010-04-27 | 1 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Solidos Suspendidos | 70 | 70 | mg/L | 2010-04-27 | 1 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Solidos Suspendidos | 79 | 79 | mg/L | 2010-04-27 | 1 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Coliformes Fecales | 240 | 240 | NMP/100 ml | 2010-04-27 | 1 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Solidos Disueltos | 36200 | 36200 | mg/L | 2010-04-27 | 1 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1007345 | Solidos Disueltos | 36340 | 36340 | mg/L | 2010-04-27 | 1 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Fosforo Total | <0.02 | 0.01 | mg/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Fosforo Total | <0.02 | 0.01 | mg/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Amonio | <0.04 | 0.02 | mg/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Amonio | <0.04 | 0.02 | mg/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Cadmio Disuelto | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Cadmio Total | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Cromo Disuelto | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Cromo Total | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Plomo Disuelto | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Plomo Total | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Zinc Disuelto | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Zinc Total | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Cadmio Disuelto | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Cadmio Total | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Cromo Disuelto | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Cromo Total | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Plomo Disuelto | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Plomo Total | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Zinc Disuelto | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Zinc Total | <0.05 | 0.025 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | HAPs | <0.1 | 0.05 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | HAPs | <0.1 | 0.05 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Fosfato | <0.15 | 0.075 | mg/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Fosfato | <0.15 | 0.075 | mg/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Cobre Disuelto | 0.35 | 0.35 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Nitrogeno Total Kjeldahl | 0.35 | 0.35 | mg/L | 2010-11-17 | 2 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Nitrogeno Total Kjeldahl | 0.42 | 0.42 | mg/L | 2010-11-17 | 2 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Cobre Total | 0.44 | 0.44 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Nitrogeno-Nitrato | 0.46 | 0.46 | mg/L | 2010-11-17 | 2 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Mercurio Disuelto | <1 | 0.5 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Mercurio Total | <1 | 0.5 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Mercurio Disuelto | <1 | 0.5 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Mercurio Total | <1 | 0.5 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Nitrogeno-Nitrato | 0.62 | 0.62 | mg/L | 2010-11-17 | 2 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Coliformes Fecales | 2 | 2 | NMP/100 ml | 2010-11-17 | 2 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Aceites y Grasas | <5 | 2.5 | mg/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Aceites y Grasas | <5 | 2.5 | mg/L | 2010-11-17 | 2 | MEDIA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Cobre Disuelto | 6.19 | 6.19 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Cobre Total | 6.62 | 6.62 | ug/L | 2010-11-17 | 2 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Oxigeno Disuelto | 7.81 | 7.81 | mg/L | 2010-11-17 | 2 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Oxigeno Disuelto | 7.82 | 7.82 | mg/L | 2010-11-17 | 2 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Solidos Suspendidos | 56 | 56 | mg/L | 2010-11-17 | 2 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Coliformes Fecales | 79 | 79 | NMP/100 ml | 2010-11-17 | 2 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Solidos Suspendidos | 79 | 79 | mg/L | 2010-11-17 | 2 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Solidos Disueltos | 39330 | 39330 | mg/L | 2010-11-17 | 2 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 0
BAHIA HERRADURA | SGS | SGS_1020844 | Solidos Disueltos | 39750 | 39750 | mg/L | 2010-11-17 | 2 | NADA | -29.9658 | -71.3653 | Agua de Mar | Boca Bahía Herradura | A2 | 040-A-Lh | 15